## Slide 1: Termodynamika - podstawy Wykład 1
Zagadnienia
Wprowadzenie w problematykę związaną z nauką o własnościach, zjawiskach i procesach cieplnych:
Co to jest termodynamika – jej podział
Układy termodynamiczne, rodzaje ich charakterystyka
Opis układu , stan układu, parametry stanu, układ zupełny parametrów
Ważniejsze wielkości termodynamiczne

## Slide 3: Opis Układu Termodynamicznego

## Slide 4: Parametry stanu

## Slide 5: Najważniejsze intensywne parametry stanu układu – temperatura i ciśnienie

## Slide 6: Przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia

## Slide 7: Mierzenie ciśnienia

## Slide 8: Termodynamika - podstawy Wykład 2
Zagadnienia
Funkcje stanu. Równania stanu gazów doskonałych. Mieszaniny gazów doskonałych:
Pojęcie stanu gazu doskonałego – jego model ideowy
Równanie stanu gazu doskonałego – równanie Clapeyrona
Mieszaniny gazów doskonałych – prawa rządzące mieszaninami
Mieszaniny gazów doskonałych – sposób opisu , stałe mieszanin

## Slide 9: Podstawowe definicje

## Slide 10: Równanie stanu gazu doskonałego- Równanie Clapeyrona

## Slide 11: Użyteczne prawa termodynamiczne

## Slide 12: Mieszaniny Gazów Doskonałych –definicje i pojęcia

## Slide 13: Wielkości i związki charakteryzujące mieszaniny

## Slide 14: Związki charakteryzujące mieszaniny

## Slide 15: Termodynamika - podstawy Wykład 3
Zagadnienia
Energia, praca, ciepło
Pojęcie energii
Pojęcie pracy w termodynamice, praca absolutna, praca techniczna, praca użyteczna
Ciepło, ciepło właściwe, ciepło jednostkowe
I Zasada Termodynamiki
Energia wewnętrzna
Entalpia

## Slide 16: Pojęcia wstępne

## Slide 17: Rodzaje pracy w termodynamice

## Slide 19: Ciepło

## Slide 20: Różnica pomiędzy ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu i ciepłem właściwym przy stałej objętości

## Slide 21: I Zasada Termodynamiki

## Slide 22: Pojęcie entalpii

## Slide 23: Bilans energii dla układu otwartego (przepływowego) w stanie ustalonym

## Slide 27: Termodynamika - podstawy Wykład 4
Zagadnienia
Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
Rodzaje przemiana: równowagowa, odwracalna, nieodwracalna
Przemiany charakterystyczne: izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna, izentropowa
(adiabata doskonała) , przemiana politropowa- opis matematyczny w tym: Równanie Clapeyrona, I ZT dla poszczególnych przemian.
Przemiana politropowa na płaszczyźnie p-v

## Slide 28: Przemiana termodynamiczna

## Slide 29: Matematyczny opis gazów doskonałych w poszczególnych przemianach

## Slide 30: Przemiana izobaryczna p=const

## Slide 31: Przemiana izochoryczna v=const

## Slide 32: Przemiana izotermiczna T=const

## Slide 33: Przemiana izentropowa S=const ( entropia jest stała )

## Slide 34: Wyprowadzenie wzoru na adiabatę doskonałą

## Slide 35: Pierwsza Zasada Termodynamiki dla przemian charakterystycznych, konsekwencje zastosowania Pierwszej Zasady Termodynamiki dla przemian charakterystycznych

## Slide 36: Przemiana politropowa

## Slide 37: Przykładowe zadanie

## Slide 38: Termodynamika - podstawy Wykład 5
Zagadnienia
Druga Zasada Termodynamiki II ZT
Entropia
Wykres T-s
Obiegi
Procesy nieodwracalne

## Slide 39: II Zasada Termodynamiki - pierwsze sformułowania

## Slide 40: Co to jest przemiana odwracalna? Co to jest entropia?

## Slide 41: Wykresy entropii (zastosowanie entropii)----- https://pbc.gda.pl/Content/4098/pbc_termodynamika.pdf

## Slide 42: II Zasada Termodynamiki (IIZT) – sformułowanie matematyczne

## Slide 43: Obieg termodynamiczny

## Slide 44: Obiegi prawo- i lewo-bieżne

## Slide 45: Obieg Carnota jako przykład obiegu prawo-bieżnego

## Slide 46: Uwaga! Na następnych zajęciach będziemy korzystać z wykresu entropia –entalpia https://www.empik.com/wykres-entalpia-entropia-dla-pary-wodnej-do-1000-c-i-95-mpa-wukalowicz-m-p,p1214289254,ksiazka-p https://www.ceneo.pl/54212722
http://www.e-synergia.eu/arch/blog.php?post=01022014-calc
zaawansowany kalkulator parametrów termodynamicznych
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf
Parametry wody na linii granicznej x=1,x=0

## Slide 47: Termodynamika - podstawy Wykład 6
Zagadnienia
Praca podstawowa, egzergia (https://pbc.gda.pl/Content/4098/pbc_termodynamika.pdf)
Para wodna

## Slide 48: Podstawowe linki Uwaga! Na następnych zajęciach będziemy korzystać z wykresu entropia –entalpia https://www.empik.com/wykres-entalpia-entropia-dla-pary-wodnej-do-1000-c-i-95-mpa-wukalowicz-m-p,p1214289254,ksiazka-p https://www.ceneo.pl/54212722
http://www.e-synergia.eu/arch/blog.php?post=01022014-calc
zaawansowany kalkulator parametrów termodynamicznych
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf
Parametry wody na linii granicznej x=1,x=0

## Slide 50: Para wodna

## Slide 52: Wykres p-v dla wody, stan i funkcje stanu pary mokrej

## Slide 53: Tabele

## Slide 54
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.4.%20Energetyka%20parowa/Wykres%20i%20tablice.pdf

## Slide 56: Wykres T-s dla wody

## Slide 57: Wykres i-s dla wody

## Slide 58
http://lmal.zut.edu.pl/fileadmin/public/materialy/jak%20korzystac%20z%20wykresu%20i-s/wykres%20i-s.pdf

## Slide 71: Termodynamika - podstawy Wykład 7
Zagadnienia
Gazy wilgotne. Procesy z użyciem gazów wilgotnych

## Slide 72: Podstawowe definicje

## Slide 73: Wielkości charakteryzujące powietrze wilgotne

## Slide 74: Wykres Moliera ( Wykres dla powietrza wilgotnego)

## Slide 75: Wykres Moliera ( Wykres dla powietrza wilgotnego)

## Slide 76: Procesy w powietrzu wilgotnym – grzanie i chłodzenie izobaryczne

## Slide 77: Procesy w powietrzu wilgotnym – mieszanie się strumieni powietrza wilgotnego

## Slide 78: Nawilżanie powietrza wilgotnego

## Slide 79: Procesy w powietrzu wilgotnym - suszenie

## Slide 80: Termodynamika - podstawy Wykład 8
Zagadnienia
Przepływ gazów

## Slide 82: Entalpia spiętrzenia/parametry spiętrzenia

## Slide 83: Dysze i dyfuzory

## Slide 84: Izentropowy krytyczny stosunek ciśnień

## Slide 85: Wyprowadzenie formuły

## Slide 86: Parametry przekroju minimalnego

## Slide 87: Maksymalny strumień masy
 |  |  |  | średni współczynnik | 
k | 1,667 | 1,42 | 1,333 | 1,2 | 1,135
liczba prędkości | 1,114 | 1,079 | 1,069 | 1,044 | 1,031
izen. krtyczny st. Ciśnień | 0,4895 | 0,5283 | 0,5401 | 0,564 | 0,5774
l. izentr. Przepływu | 0,72375 | 0,68474 | 0,67348 | 0,64879 | 0,63592
 |  |  |  | średni współczynnik | 
k | 1,667 | 1,42 | 1,333 | 1,2 | 1,135
 | 1,114 | 1,079 | 1,069 | 1,044 | 1,031
 | 0,4895 | 0,5283 | 0,5401 | 0,564 | 0,5774
 | 0,72375 | 0,68474 | 0,67348 | 0,64879 | 0,63592

## Slide 88: Termodynamika - podstawy Wykład 9
Zagadnienia
Spalanie gazów:
Podstawowe definicje
Spalanie całkowite i zupełne
Określanie ilościowe pierwiastków palnych w paliwie i utleniacza
Spalanie niezupełne

## Slide 89: Podstawowy podział paliw i wskaźniki je charakteryzujące

## Slide 90: Spalanie -rodzaje, ciepło spalania i wartość opałowa

## Slide 91: Spalanie całkowite i zupełne –założenia do obliczeń

## Slide 92: Spalanie gazów – bilans pierwiastków

## Slide 93: Paliwa ciekłe i stałe – bilans pierwiastków

## Slide 94: Minimalne zapotrzebowanie tlenu i powietrza, rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza

## Slide 95: Ilość i skład spalin „ ” ”

## Slide 96: Spalanie niezupełne i niecałkowite , kontrakcja w paliwach