Wykład 6

Zagadnienia

- Rodzaje przekazywania ciepła poprzez konwekcję

- Wyprowadzenie wzoru uogólnionego Nu=f(Re,Pr) , przy pomocy analizy wymiarowej

- Pojęcie średnicy hydraulicznej, obliczanie  i jej zastosowanie we wzorach uogólnionych

- Przykładowe wzory uogólnione dla wskazanych rodzajów konwekcji

- Przykładowe zadania z konwekcji wraz z rozwiazaniem

# KONWEKCJA

Przekazywanie ciepła w wyniku ruchu substancji, unoszenie ciepła. Aby określić konwekcje w płynach musimy rozważyć:

- Równanie wynikające z zasady zachowania energii;

- Równanie wynikające z zasady zachowania pędu i krętu (rów. Naviore-Stokesa);

- Równanie wynikające z zasady zachowania substancji (rów. ciągłości);

- współczynnik przejmowania ciepła

Konwekcja dzieli się na:

- Konwekcję bez zmiany fazy

- Konwekcję ze zmianą fazy

  - Skraplanie

  - Wrzenie

- ruch wymuszony: turbulentny, przejściowy, laminarny

- ruch swobodny (naturalny)

1. RUCH WYMUSZONY

w

w = 0                  t’                         to

gr

= f(w, cp, , , , L)

w – prędkość

cp – ciepło właściwe

L – rozmiar ciała

- współczynnik lepkości

Wyprowadzenie wzoru uogólnionego Nu=f(Re,Pr) dla konwekcji wymuszonej, przy pomocy analizy wymiarowej

Funkcję na  rozwijamy w szereg potęgowy oraz określamy od czego może zależeć ten współczynnik ( prędkość , ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, gęstość, współczynnik przewodzenia w warstwie przyściennej, lepkość i parametr charakterystyczny długości). Wykorzystujemy prawa rządzące analiza wymiarową i tworzymy odpowiedni układ równań (*)

(*)

Rozwiązujemy układ równań ze względu na ai, bi, które uważamy za niezależne oraz odpowiednio porządkujemy otrzymane wyrażenia, tak że efekt końcowy jest w postaci równania uogólnionego (**)

(**)

Nu – liczba Nursena

Pr – liczba Prantla

(**)

Poprawki wynikają z przeprowadzonych eksperymentów:

L, T,  - wartości poprawkowe

a, b, c – wyznaczamy doświadczalnie

W liczbie Nusselt’a   jest dla płynów ( nie dla ciał stałych ).

- dynamiczny współczynnik lepkości w temperaturze płynu

ś – dynamiczny współczynnik lepkości w temperaturze ścianki

Jeżeli przepływ jest burzliwy i  izotermiczny  = idem.

śr

tp

tp

śr

rozkład temp. przy grzaniu      rozkład temp. przy chłodzeniu

ścianki                                       ścianki

średnica hydrauliczna

Uwzględniamy średnice przy rurach, a przy innych przekrojach średnicę hydrauliczną (4 przekroje przez obwód) .

Przykład.

d

D

Jeżeli rury są omywane to bierzemy średnicę zewnętrzną rury. Jeżeli omywany jest początek rury poprzecznie to prędkość liczona jest w najmniejszym przekroju.

wmax

Własności czynnika zależą od temperatury. Własności określamy dla średniej arytmetycznej temperatury płynu.

Do wzoru obliczamy poprawkowe:

- z wykresu, gdy rury są omywane pod pewnym kątem

L =1+F(d/L)

R =1+3,54( /R) – gdy rura jest w kształcie spirali

Gdy rury są ożebrowane

Rozmiar Zp = 2L  ;  - zastępczy wymiar liniowy

Liczba Stantona :

StPr

a<1

Re

Dla gazów liczba Prandtla do potęgi jest bliska jedności i wstawiamy ją pod stałą C:

Przepływ wewnątrz przewodów – laminarny Re < 2100.

Nu

ln

4,5          13              ln                                              RePr(d/L)

KONWEKCJA  NATURALNA (swobodna) w przestrzeniach otwartych

Gdy ruch płynu wywołany jest pod wpływem rozszerzalności termicznej i siłami grawitacji – nie ma wpływu Re.

w                                  Nu = f (Pr, Gr)

tśr

t

t

Jeżeli nie ma ruchu wymuszonego to w = 0. Ze względu na siły lepkości prędkość przy ściance równa jest zeru.

Dla konwekcji naturalnej -t, , g mają decydujący wpływ na wielkości współczynnika .

Przy obliczeniu postępujemy analogicznie jak dla konwekcji wymuszonej:

- współczynnik rozszerzalności termicznej dla ciecz – z tablic,

dla gazów -

SKRAPLANIE

< tn

temp. ścianki < temp. nasycenia

- Kropelkowe (perliste)- gdy krople nie zwilżają powierzchni

- Błonowe – rozpływają się tworząc błonę

WRZENIE BŁONOWE

tn

Właściwości skropliny decydują o współczynniku przekazywania ciepła.

Dla pary przegrzanej :

0,725  n1/4 – dla n-rur umieszczonych jedna nad drugą

# WRZENIE

tn            ść

Gdy są małe pęcherzyki – wrzenie pęcherzykowe

Gdy się łączą – wrzenie łonowe

Drut, przez który płynie prąd - na powierzchni przez chłodzenie cieczą wydzielają się pęcherzyki – następuje wrzenie

tn

ść

q      wrzenie                wrzenie

pęcherzykowe      błonowe

q = f (t)

= f (t)

t                  ln                      t = ść - tn

W praktyce najlepsze jest wrzenie pęcherzykowe.

Dla wody t = 30

Wzory doświadczalne obliczenia  dla wrzenia:

Wrzenie w rurach:

gdzie: w – obliczone dla danego t w dużej objętości;

u – obliczone tak jakby przepłynęła sama ciecz (konwekcji);

Przykładowe zadania: